## Sheet1
大冢化学报价清单
一、空调
| 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 美的2匹嵌机 | KFR-51QW | 1 | 台 | 6999 | 6999
2 | 美的5匹嵌机 | KFR-120QW | 1 | 台 | 8499 | 8499
3 | 2匹机铜管 |  | 12 | 米 | 90 | 1080
4 | 5匹机铜管 |  | 14 | 米 | 110 | 1540
5 | 原3匹机移位铜管 |  | 8 | 米 | 95 | 760
6 | 空调内机吊装 |  | 4 | 台 | 500 | 2000
7 | 空调外机吊装 |  | 2 | 台 | 600 | 1200
8 | 原办公室5匹空调机移位 |  | 1 | 台 | 500 | 500
9 | 万象抽气罩采买及安装 |  | 1 | 台 | 1050 | 1050
10 | 4寸不锈钢管道及配件安装 |  | 6 | 米 | 130 | 780
| 合计 |  |  |  |  | 24408
二、风机
| 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 应达 |  | 1 | 台 | 6350 | 6350
2 | 应达 |  | 1 | 台 | 3650 | 3650
3 | 应达 |  | 1 | 台 | 3850 | 3850
4 | 活性炭吸附箱 |  | 1 | 台 | 6300 | 6300
5 | 活性炭 吸附箱 |  | 1 | 台 | 4250 | 4250
6 | 风机吊装 |  | 4 | 台 | 500 | 2000
| 吊柜 |  | 1 | 只 | 550 | 550
| 合计 |  |  |  |  | 26950
三、原子吸收罩
| 品牌 | 型号（尺寸) | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 304不锈钢 | 700*600*1550 | 1 | 个 | 1530 | 1530
2 | 304不锈钢 | 550*1200*1550 | 1 | 个 | 1730 | 1730
3 | 304不锈钢 | 800*800*1300 | 1 | 个 | 1530 | 1530
4 | 304不锈钢 | 700*700*700 | 1 | 个 | 1135 | 1135
5 | 304不锈钢 | 250*250*1550 | 1 | 个 | 600 | 600
6 | 304写字板不锈钢条 | 11400*40*5 | 11.4 | 米 | 35 | 399
| 合计 |  |  |  |  | 6924
四、送排风
| 品牌 | 壁厚 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 奎鑫 | 0.75 | 117 | ㎡ | 145 | 16965
2 | ABS风口 |  | 12 | 只 | 165 | 1980
3 | 手动调节阀 |  | 12 | 只 | 85 | 1020
4 | 电动风阀 |  | 20 | 只 | 260 | 5200
| 合计 |  |  |  |  | 25165
五、变频控制系统
| 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 博士 | FSCG05/P05/3KW | 1 | 套 | 6500 | 6500
2 | 博士 | FSCG05/2.2KW | 2 | 套 | 5600 | 11200
3 | 起凡线缆 | RVV3*1.0 | 5 | 卷 | 185 | 925
4 | 中财PVC线管 | PVC20 | 100 | 米 | 2.3 | 230
5 | 中财线盒 | 86 | 20 | 个 | 2 | 40
| 合计 |  |  |  |  | 18895
六、天花
1 | 彩钢板拆卸 |  |  |  |  | 800
2 | 矿棉板拆卸 |  |  |  |  | 500
3 | 彩钢板恢复 |  |  |  |  | 600
4 | 矿棉板恢复 |  |  |  |  | 300
| 合计 |  |  |  |  | 2200
七.全钢实验边台
1 | 1600*700*750 | 1 | 1.6 | 米 | 1680 | 2688
2 | 1400*700*750 | 1 | 2.8 | 米 | 1680 | 4704
| 合计 |  |  |  |  | 7392
八.恒温恒湿机
1 | 格力 | HFD21W | 1 | 台 | 53750 | 53750
2 | 铜管 |  | 8 | 米 | 240 | 1920
3 | 起凡线缆 | 4*16＋1*6 | 56 | 米 | 41 | 2296
4
5
4 | 内外机吊装 |  | 2 | 台 | 1200 | 2400
| 合计 |  |  |  |  | 60366
| 总价 |  |  |  |  | 172300