**净化房装修二期备忘**

1. 空调漏水问题仍待持续观察整改效果。
2. 净化房吊顶上因漏水整改，现场凌乱问题待解决，2014年11月底前需完成整改。
3. 涵盖在二期报价中的模具架尚无完成。
4. 涵盖在二期报价的新进设备的电缆排线和连接。
5. 协助工程竣工消防备案。

盖章

大冢材料科技（上海）有限公司

签字：

上海简朗实验室工程设计有限公司

签字：

日期：2014年10月31日