橡胶拉伸疲劳试验机验收报告

卖方

卖方：上海恒驭仪器有限公司

地址：上海闵行莲花南路1111弄29号

电话：021-64606403 传真：021-34628011

设备

设备名称：橡胶拉伸疲劳试验机

**交接验收内容**

货物清点

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件 | 规格 | 数量 |
| 整机 |  | 1 |
| 工具箱及配件 |  | 1 |
| 凸轮 | 24cm | 1 |
| 凸轮 | 26cm | 1 |
| 凸轮 | 28cm | 1 |

**设备现有状况**

设备运转基本正常，但是计数不准，经过我方改良后，解决此问题。现存在两个接近开关出现故障，需要更换。

 设备整机及其辅助设备自验收之日起一年内，卖方为买方提供三次免费上门服务，贰佰元以内的零配件免费供应。超过贰佰元的零配件，由买方支付。

为此，双方同意签署本验收报告一式2份（附加上述情况说明和条件），双方各执1份。本报告书自签字日起有效。

验收日期自本验收报告签订起生效。

需方： 卖方：

大冢材料科技（上海）有限公司 上海恒驭仪器有限公司

耿昊

日期： 2016.10.14 日期：