可程式恒温恒湿试验箱验收报告

卖方

卖方：上海沪升实验仪器厂

地址：上海市奉贤区青村镇钱桥元通村947号

电话：021-57475326 传真：021-57475325

设备

设备名称：可程式恒温恒湿试验箱 H/HWHS-010L

**交接验收内容**

货物清点

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件 | 单位 | 数量 |
| 整机 | 台 | 1 |
| 吸水纱布 | 盒 | 1 |
| 电柜锁钥匙（三角） | 个 | 2 |

**设备现有状况**

设备运转正常，已解决加湿器缺水问题。

 设备整机及其辅助设备的保修期从\_2016\_年\_11 月\_26\_日起至 2017 年\_11 月 25日结束。

为此，双方同意签署本验收报告一式2份，双方各执1份。本报告书自签字日起有效。

需方： 卖方：

大冢材料科技（上海）有限公司 上海沪升实验仪器厂

耿昊

日期： 2016.12.28 日期：